

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 12 мая 2020 года №96

с. Питерка

О признании и утверждении перечня бесхозяйных объектов газового хозяйства, выявленных на территории Питерского муниципального района Саратовской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Питерского муниципального района, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать и утвердить перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, выявленных на территории Питерского муниципального района Саратовской области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте администрации Питерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://питерка.рф/>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по экономике, управлению имуществом и закупкам.

Глава муниципального района С.И. Егоров

Приложение к постановлению администрации муниципального района от 12 мая 2020 года №96

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, выявленных на территории Питерского муниципального района Саратовской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование газопровода и его адрес | Характеристика газопровода | Характеристика газорегуляторного пункта |
| диа-метр, мм | протя-жен­ность, км | проектндавле-ние, МПа | вид прок-ладки | мате­риал | годокон-чания стр-ва | Тип | Марка регуля-тора | Годоконча-ния стр-ва |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Межпоселковые газопроводы** |
| 1. | Сооружение ГРПШ на ГВД от м.врезки до ГРП с.Ясновидовка |  |  |  |  |  |  | ШП | РДНК-400 | 1997 |
| 2. | Сооружение ГРП на ГВД от м.врезки до ГРП Малоузенская ОПС |  |  |  |  |  |  | ГРП | РД-50 | 2002 |
| 3. | Сооружение ГРПШ на ГВД от м.врезки до п.Приозерный |  |  |  |  |  |  | ШП | РДНК-400 | 2006 |
| 4. | Сооружение ГРПШ на ГВД от м.врезки до х.Решетников |  |  |  |  |  |  | ШП | РДНК-400 | 1993 |
| **Внутрипоселковые газопроводы** |
| 5. | с.Питерка к котельной ПМК-51 | 159 | 0,2700 | 0,6 | под-земн | сталь | 1991 |   |   |   |
| 108 | 0,1100 | 0,6 | под-земн | сталь | 1991 | ГРП | РДБК-50 | 1992 |
|  | **Итого:** |  | **0,3800** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | с.Питерка ул.им.Ленина  | 57 | 0,4400 | 0,6 | под-земн | сталь | 1992 | ШП | РДНК-400 | 1992 |
| 7. | с.Питерка ул.Молодежная | 273 | 0,0990 | 0,005 | под-земн | сталь | 1992 |   |   |   |
| 219 | 0,1710 | 0,005 | под-земн | сталь | 1992 |   |   |   |
| 159 | 0,1610 | 0,005 | под-земн | сталь | 1992 |   |   |   |
| 114 | 0,2900 | 0,005 | под-земн | сталь | 1992 |   |   |   |
| 89 | 0,1490 | 0,005 | под-земн | сталь | 1992 |   |   |   |
|  | **Итого:** |  | **0,8700** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | с.Питерка к котельной кирпичного завода | 57 | 1,4800 | 0,6 | под-земн | сталь | 1993 |   |   |   |
| 9. | с.Питерка к котельной БПК | 57 | 0,1000 | 0,6 | под-земн | сталь | 1993 |   |   |   |
| 10. | с.Питерка к котельной РПО ЖКХ | 57 | 0,1400 | 0,6 | под-земн | сталь | 1994 | ШП | РДГ-50 | 1994 |
| 11. | с.Питерка к центральной котельной  | 57 | 0,0120 | 0,6 | надз | сталь | 1989 | ШП | РДБК-1-25 | 1989 |
| 12. | с.Питерка ул.Молодежная, ул.им.Карла Маркса  | 159 | 0,4800 | 0,005 | под-земн | сталь | 1994 |  |  |  |
| 13. | Малоузенская ОПС к ж/д | 114 | 0,3470 | 0,005 | надз | сталь | 1996 |  |  |  |
| 89 | 0,7530 | 0,005 | под-земн | сталь | 1996 |  |  |  |
|  | **Итого:** |  | **1,100** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Питерскому району** |  | **5,0020** |  |  |  |  |  |  |  |

ВЕРНО: управляющий делами администрации

 муниципального района С.Г. Черпанова