

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 12 мая 2020 года №96

с. Питерка

О признании и утверждении перечня бесхозяйных объектов газового хозяйства, выявленных на территории Питерского муниципального района Саратовской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Питерского муниципального района, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать и утвердить перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, выявленных на территории Питерского муниципального района Саратовской области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте администрации Питерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://питерка.рф/>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по экономике, управлению имуществом и закупкам.

Глава муниципального района С.И. Егоров

Приложение к постановлению администрации муниципального района от 12 мая 2020 года №96

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, выявленных на территории Питерского муниципального района Саратовской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование газопровода и его адрес | | Характеристика газопровода | | | | | | | | | | | | Характеристика газорегуляторного пункта | | | | | |
| диа-метр, мм | | протя-жен­ность, км | | проектн  давле-ние, МПа | | вид прок-ладки | | | мате­риал | год  окон-чания  стр-ва | | Тип | | Марка регуля-тора | | Год  оконча-ния  стр-ва | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | | **7** | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | |
| **Межпоселковые газопроводы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Сооружение ГРПШ на ГВД от м.врезки до ГРП с.Ясновидовка | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | ШП | | РДНК-400 | | 1997 | |
| 2. | | Сооружение ГРП на ГВД от м.врезки до ГРП Малоузенская ОПС | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | ГРП | | РД-50 | | 2002 | |
| 3. | | Сооружение ГРПШ на ГВД от м.врезки до п.Приозерный | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | ШП | | РДНК-400 | | 2006 | |
| 4. | | Сооружение ГРПШ на ГВД от м.врезки до х.Решетников | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | ШП | | РДНК-400 | | 1993 | |
| **Внутрипоселковые газопроводы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | с.Питерка к котельной ПМК-51 | | 159 | | 0,2700 | | 0,6 | | под-земн | сталь | | | 1991 | |  | |  | |  | |
| 108 | | 0,1100 | | 0,6 | | под-земн | сталь | | | 1991 | | ГРП | | РДБК-50 | | 1992 | |
|  | | **Итого:** | |  | | **0,3800** | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 6. | | с.Питерка ул.им.Ленина | | 57 | | 0,4400 | | 0,6 | | под-земн | сталь | | | 1992 | | ШП | | РДНК-400 | | 1992 | |
| 7. | | с.Питерка ул.Молодежная | | 273 | | 0,0990 | | 0,005 | | под-земн | сталь | | | 1992 | |  | |  | |  | |
| 219 | | 0,1710 | | 0,005 | | под-земн | сталь | | | 1992 | |  | |  | |  | |
| 159 | | 0,1610 | | 0,005 | | под-земн | сталь | | | 1992 | |  | |  | |  | |
| 114 | | 0,2900 | | 0,005 | | под-земн | сталь | | | 1992 | |  | |  | |  | |
| 89 | | 0,1490 | | 0,005 | | под-земн | сталь | | | 1992 | |  | |  | |  | |
|  | | **Итого:** | |  | | **0,8700** | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 8. | | с.Питерка к котельной кирпичного завода | | 57 | | 1,4800 | | 0,6 | | под-земн | сталь | | | 1993 | |  | |  | |  | |
| 9. | | с.Питерка к котельной БПК | | 57 | | 0,1000 | | 0,6 | | под-земн | сталь | | | 1993 | |  | |  | |  | |
| 10. | | с.Питерка к котельной РПО ЖКХ | | 57 | | 0,1400 | | 0,6 | | под-земн | сталь | | | 1994 | | ШП | | РДГ-50 | | 1994 | |
| 11. | | с.Питерка к центральной котельной | | 57 | | 0,0120 | | 0,6 | | надз | сталь | | | 1989 | | ШП | | РДБК-1-25 | | 1989 | |
| 12. | | с.Питерка ул.Молодежная, ул.им.Карла Маркса | | 159 | | 0,4800 | | 0,005 | | под-земн | сталь | | | 1994 | |  | |  | |  | |
| 13. | | Малоузенская ОПС к ж/д | | 114 | | 0,3470 | | 0,005 | | надз | сталь | | | 1996 | |  | |  | |  | |
| 89 | | 0,7530 | | 0,005 | | под-земн | сталь | | | 1996 | |  | |  | |  | |
|  | | **Итого:** | |  | | **1,100** | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **Итого по Питерскому району** | |  | | **5,0020** | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |

ВЕРНО: управляющий делами администрации

муниципального района С.Г. Черпанова